Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет строительства и архитектуры

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета строительства и архитектуры

_________________________ П.В. Борков Подпись

«____» _________________ 202__ г.

ГРАФИК (ПЛАН)

Учебная (изыскательская) практика

обучающегося группы  ОЗБС-25091с        Русаков Владимир Сергеевич

Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося

Содержание практики

| Этапы практики | Вид работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- |
| организационно - ознакомительный | - Проводится разъяснение этапов и сроков прохождения практики, инструктаж по технике безопасности в период прохождения практики, ознакомление: - с целями и задачами предстоящей практики, - с требованиями, которые предъявляются к обучающимся - со стороны руководителя практики; - с заданием на практику и указаниями по его выполнению; - с графиком консультаций; - со сроками представления в деканат отчетной документации и проведения зачета. - В качестве объекта практики выбирается предприятие или организация, основным видом экономической деятельности которого, является строительство, эксплуатация или ремонт объектов недвижимости. | 01.03.2026 – 07.03.2026 |
| прохождение практики | - ознакомление с выбранным объектом практики, его типом, принципом работы, технологической схемой производства, основными заказчиками строительно-монтажных или проектно-конструкторских работ, экологическими и экономическими аспектами; выполнение индивидуального задания, полученного на первом организационно-ознакомительном этапе практики; сбор, обработка и систематизация собранного материала; анализ полученной информации; подготовка проекта отчета о практике; устранение замечаний руководителя практики. | 08.03.2026 – 09.08.2026 |
| отчетный | - оформление дневника и отчета о прохождении практики; - защита отчета по практике на оценку. | 10.08.2026 – 16.08.2026 |

Руководитель практики от Института

Заведующий кафедрой                                                                                .

Должность, ученая степень, ученое звание

__________________                ________________________

Подпись                                            И.О. Фамилия

«___» ______________ 202__г.

Ознакомлен                                ________________     Русаков Владимир Сергеевич

Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося

«01» марта 2026 г.

Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет строительства и архитектуры

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета строительства и архитектуры

_________________________ П.В. Борков Подпись

«____» _________________ 202__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Изыскательская практика

обучающегося группы  ОЗБС-25091с        Русаков Владимир Сергеевич

шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося

Место прохождения практики:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород»

(полное наименование организации)

Срок прохождения практики: с «01» марта 2026 г. по «16» августа 2026 г.

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении практики:

Содержание индивидуального задания

Изучить основные понятия, определяющие тепло-влажностный, акустический и световой режимы помещений в зданиях, включая климатическую и микроклиматическую терминологию в рамках прохождения учебной практики; Изучить законы, определяющих процессы передачи теплоты, влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях зданий и сооружений в рамках прохождения учебной практики.

Изучить теоретические основы и нормативную базу жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики; Изучить методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства и строительной индустрии в рамках прохождения учебной практики.

Изучить основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к выполнению инженерных изысканий в строительстве в рамках прохождения учебной практики; Изучить проектную строительную документацию, на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов в рамках прохождения учебной практики.

Изучить состав работ по инженерным изысканиям, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с поставленной задачей в рамках прохождения учебной практики; Изучить основы инженерно-геологических изысканий для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики.

Изучить исходные данные, необходимые для проектирования здания (сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики; Изучить основные средства и методы составления проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов; Изучить расчётное и технико-экономическое обоснование режимов работы инженерных систем жизнеобеспечения здания; Изучить методы оценки основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта в рамках прохождения учебной практики.

Изучить регламент работ по технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) объектов строительства в рамках прохождения учебной практики; Изучить основы технического надзора, экспертизы объектов строительства и оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности в рамках прохождения учебной практики; Изучить способы оценки результатов ремонтных работ в области технической эксплуатации и ремонта зданий в рамках прохождения учебной практики.

Руководитель практики от Института

Заведующий кафедрой

должность, ученая степень, ученое звание

________________              _____________________

Подпись                                                     И.О. Фамилия

«___»______________ 202__г.

Задание принято к исполнению       ________________     Русаков Владимир Сергеевич

Подпись                                             И.О. Фамилия обучающегося

«01» марта 2026 г.

ОТЧЕТ

о прохождении практики

| обучающимся группы | ОЗБС-25091с |  |
| --- | --- | --- |
|  | (код и номер учебной группы) |  |

Русаков Владимир Сергеевич

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Место прохождения практики:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород»

(полное наименование организации)

Руководитель практики от Института:

(фамилия, имя, отчество)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание, должность)

1. Индивидуальный план-дневник учебной (изыскательской) практики

Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на основании полученного задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ.

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»).

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

| № п/п | Содержание этапов работ, в соответствии с индивидуальным заданием на практику | Дата выполнения этапов работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус. Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурной схемы управления его подразделениями, службами и отделами. Сформулировать круг задач в рамках целей учебной практики и выбрать оптимальный способ их решения с учетом правовых норм и имеющихся условий; Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. | 01.03.2026 – 07.03.2026 | Выполнено |
| 2 | Изучить основные понятия, определяющие тепло-влажностный, акустический и световой режимы помещений в зданиях, включая климатическую и микроклиматическую терминологию в рамках прохождения учебной практики; Изучить законы, определяющие процессы передачи теплоты, влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях зданий и сооружений в рамках прохождения учебной практики. | 08.03.2026 – 31.03.2026 | Выполнено |
| 3 | Изучить теоретические основы и нормативную базу жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики; Изучить методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства и строительной индустрии в рамках прохождения учебной практики. | 01.04.2026 – 30.04.2026 | Выполнено |
| 4 | Изучить основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к выполнению инженерных изысканий в строительстве в рамках прохождения учебной практики; Изучить проектную строительную документацию на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов в рамках прохождения учебной практики. | 01.05.2026 – 31.05.2026 | Выполнено |
| 5 | Изучить состав работ по инженерным изысканиям, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с поставленной задачей в рамках прохождения учебной практики; Изучить основы инженерно-геологических изысканий для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики. | 01.06.2026 – 30.06.2026 | Выполнено |
| 6 | Изучить исходные данные, необходимые для проектирования здания (сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики; Изучить основные средства и методы составления проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов; Изучить расчётное и технико-экономическое обоснование режимов работы инженерных систем жизнеобеспечения здания; Изучить методы оценки основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта в рамках прохождения учебной практики. | 01.07.2026 – 31.07.2026 | Выполнено |
| 7 | Изучить регламент работ по технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) объектов строительства в рамках прохождения учебной практики; Изучить основы технического надзора, экспертизы объектов строительства и оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности в рамках прохождения учебной практики; Изучить способы оценки результатов ремонтных работ в области технической эксплуатации и ремонта зданий в рамках прохождения учебной практики. | 01.08.2026 – 09.08.2026 | Выполнено |
| 8 | Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи) | 10.08.2026 – 14.08.2026 | Выполнено |
| 9 | Сдача отчета | 15.08.2026 – 16.08.2026 | Выполнено |

«16» августа 2026 г.

| Обучающийся | Русаков Владимир Сергеевич | Русаков Владимир Сергеевич | Русаков Владимир Сергеевич |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | И.О. Фамилия |

2.Технический отчет

1. Характеристика АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

В период учебной (изыскательской) практики с 01.03.2026 по 16.08.2026 обучающимся группы ОЗБС-25091с Русаков Владимир Сергеевич в качестве места прохождения практики выбрано Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород». Предприятие является газораспределительной организацией и обеспечивает транспортировку газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию объектов газового хозяйства, подключение потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Новгородской области.

Основные направления деятельности предприятия включают: эксплуатацию и развитие газораспределительных сетей; техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства; выполнение работ по подключению потребителей; обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов; организацию строительства и реконструкции производственных и административно-бытовых зданий участков.

Организационная структура предприятия включает руководство (генеральный директор), производственно-технический блок, службы эксплуатации газовых сетей, службу производственного контроля и охраны труда, экономические и кадровые подразделения, а также производственные участки по территориям обслуживания.

Глава компании – генеральный директор. Генеральный директор осуществляет общее руководство предприятием и принимает ключевые управленческие решения.

Производственно-технический блок обеспечивает организацию эксплуатации сетей, подготовку технических решений и контроль выполнения производственных задач.

Службы эксплуатации газовых сетей осуществляют техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов газового хозяйства.

Служба производственного контроля и охраны труда контролирует соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

Экономические и кадровые подразделения обеспечивают планирование хозяйственной деятельности и управление персоналом предприятия.

В качестве объекта анализа рассмотрены проектные материалы строительства административно-бытового здания производственного участка с помещением диспетчерской и площадкой газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ) на территории производственной базы предприятия в западной промышленной зоне г. Великий Новгород. Объект относится к типовым сооружениям производственной инфраструктуры газораспределительной организации и предназначен для размещения персонала участка, диспетчерского контроля режимов газоснабжения и безопасного размещения оборудования ГРПШ.

2. Архитектурно-строительные решения строительного объекта.

2.1. Генеральный план, планировочные решения по земельному участку

Местоположение объекта – г. Великий Новгород.

Район строительства в соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» характеризуется условиями, представленными в таблице 1.

Таблица 1

Климатологическая характеристика места строительства

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Климатический подрайон | II В |
| Абсолютная минимальная температура, °C | –45 |
| Средняя наиболее холодных суток, °C | –29 |
| Средняя наиболее холодной пятидневки, °C | –27 |
| Зона влажности | нормальная |
| Внутренняя расчётная температура, °C | 20 |
| Внутренняя относительная влажность воздуха, % | 55 |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | 221 |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °C | –2,3 |
| Количество осадков за холодный / тёплый период, мм | 170 / 390 |
| Преобладающее направление ветра (холодный / тёплый период) | Ю / З |

Схема планировочной организации земельного участка для строительства административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ выполнена с учётом требований СП 42.13330.2016, а также нормативных требований к размещению объектов газораспределительных систем и обеспечению противопожарных разрывов.

Площадь земельного участка в границах отвода составляет 1840 м². Строительство предусмотрено в один этап.

Отведённая под строительство территория свободна от капитальной застройки, имеет спокойный рельеф с незначительным уклоном в северо-восточном направлении.

Подъезд к площадке осуществляется по существующим внутриплощадочным проездам производственной базы.

Со всех сторон здания предусмотрен проезд, пригодный для проезда пожарных машин. Площадка ГРПШ размещена с торца здания на нормативном удалении и имеет самостоятельное ограждение.

Рельеф участка ровный; абсолютные отметки поверхности земли приняты в диапазоне 24,10–24,85 м. Организация рельефа решена методом проектных горизонталей.

Водоотвод с территории предусмотрен открытым способом. По лоткам проездов поверхностные стоки отводятся в существующую ливневую сеть площадки.

Проектом предусмотрено благоустройство территории: асфальтобетонные проезды и стоянка, тротуарная плитка пешеходных дорожек, озеленение по периметру ограждения.

Для временной стоянки легковых автомобилей запроектированы открытые парковочные места на 8 автомобилей, в том числе 1 место для маломобильных групп населения.

Таблица 2

Ведомость проездов, тротуаров

| Наименование | Площадь покрытия, м² |
| --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие проездов и стоянки | 620 |
| Тротуарная плитка | 185 |
| Асфальтобетонная отмостка | 96 |
| Итого | 901 |

Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий на площадке проектом предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению.

Работы по озеленению выполняются после завершения основных строительно-монтажных работ и уборки строительного мусора.

Таблица 3

Площади планировочной организации земельного участка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах отвода | м² | 1840 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 312 |
| 3 | Площадь здания (общая) | м² | 288 |
| 4 | Площадь с твёрдым покрытием | м² | 901 |
| 5 | Площадь озеленения | м² | 627 |

2.2. Объемно-планировочное решение

Административно-бытовое здание производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ представляет собой прямоугольное в плане одноэтажное сооружение с габаритами в осях 24,0 × 12,0 м, без подвала, с техническим чердаком для разводки инженерных сетей. Высота помещений от пола до низа конструкций покрытия составляет 3,3 м.

В здании размещаются: кабинет начальника участка; помещение диспетчерской; комната персонала; раздевалки с душевыми; санузлы; помещение для приёма пищи; кладовая инвентаря; электрощитовая; тепловой узел.

Планировка обеспечивает разделение административных и бытовых зон, а также удобный выход персонала к площадке ГРПШ. Площадка ГРПШ имеет самостоятельное ограждение, покрытие из бетонных плит и организованный подъезд для обслуживания.

Нормативная освещённость рабочих мест, служебно-бытовых и административных помещений обеспечивается естественным, искусственным и смешанным освещением.

Естественное освещение принято через оконные проёмы, искусственное освещение выполняется светодиодными светильниками.

Класс здания по капитальности – второй (II).

Степень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3.

2.3. Конструктивное решение

Конструктивная схема здания – стеновая с несущими наружными и внутренними стенами.

Фундаменты – ленточные монолитные железобетонные на естественном основании с устройством песчано-гравийной подготовки. В зоне площадки ГРПШ предусмотрены отдельные фундаменты под оборудование и ограждение.

Наружные стены – из блоков автоклавного газобетона толщиной 400 мм с наружным утеплением минераловатными плитами и устройством вентилируемого фасада.

Внутренние перегородки – газобетонные и кирпичные. Перекрытие технического чердака – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.

Кровля – двускатная по деревянным стропилам с покрытием из металлочерепицы и утеплением чердачного перекрытия.

Окна из профилей ПВХ, заполнение – двухкамерные стеклопакеты. Наружные двери – металлические утеплённые.

2.4. Наружная и внутренняя отделка

Наружная отделка

Цоколь выполнен с облицовкой керамогранитом. Стены – вентилируемый фасад с кассетами нейтрального серого цвета. Кровля – металлочерепица.

Внутренняя отделка

В административных помещениях и диспетчерской стены окрашиваются, потолки – подвесные, полы – коммерческий линолеум. В бытовых помещениях и санузлах применяется керамическая плитка. В электрощитовой и тепловом узле – окраска по штукатурке, полы из керамогранита с нескользящей поверхностью.

2.5. Обеспечение условий для маломобильной группы населения

При проектировании объекта предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2020:

уклоны пешеходных дорожек не превышают нормативных значений;

в местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено понижение бортового камня;

ширина пешеходных дорожек принята не менее 1,5 м;

для подъема на площадку перед входом предусмотрен пандус шириной 1,0 м с уклоном не более 8%;

вход в здание оборудован дверью шириной не менее 0,9 м;

для МГН предусмотрено 1 машино-место, максимально приближенное к входу в здание.

Заключение

Во время практики мной, Русаков Владимир Сергеевич, изучена деятельность АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и проанализированы материалы проекта строительства административно-бытового здания производственного участка с помещением диспетчерской и площадкой газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ) в западной промышленной зоне г. Великий Новгород.

В ходе практики изучены климатологическая характеристика места строительства, схема планировочной организации земельного участка, объёмно-планировочные и конструктивные решения, отделка, мероприятия для МГН, а также вопросы технической эксплуатации и надзора. Индивидуальное задание выполнено в полном объёме.

Программа учебной (изыскательской) практики выполнена в полном объёме.

«16» августа 2026 г.

Обучающийся ________________     Русаков Владимир Сергеевич

3. Основные результаты выполнения задания на учебную практику

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на учебную практику.

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

| № п/п | Результаты выполнения задания по практике |
| --- | --- |
| 1 | Изучены основные понятия, определяющие тепло-влажностный, акустический и световой режимы помещений административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучены законы, определяющие процессы передачи теплоты, влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ. |
| 2 | Изучены теоретические основы и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения практики; изучены методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ. |
| 3 | Изучены основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к выполнению инженерных изысканий в строительстве административно-бытовое здание производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучена проектная строительная документация на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов. |
| 4 | Изучен состав работ по инженерным изысканиям, необходимых для строительства административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучены основы инженерно-геологических изысканий для строительства административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ. |
| 5 | Изучены исходные данные, необходимые для проектирования здания и инженерных систем жизнеобеспечения административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучены основные средства и методы составления проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов; изучены расчётное и технико-экономическое обоснование режимов работы инженерных систем жизнеобеспечения административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучены методы оценки основных технико-экономических показателей проектных решений административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ. |
| 6 | Изучен регламент работ по технической эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучены основы технического надзора, экспертизы объектов строительства и оценки технического состояния административно-бытового здания производственного участка с диспетчерской и площадкой ГРПШ; изучены способы оценки результатов ремонтных работ в области технической эксплуатации и ремонта зданий. |

4. Заключение руководителя от Института

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий.

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных руководителем от Института за прохождение практики и за предоставленный отчет по итогам практики.

| № п/п | Критерии | Балл (0…20) | Комментарии (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понимание цели и задач задания на учебную практику. |  |  |
| 2 | Полнота и качество индивидуального плана и отчетных материалов. |  |  |
| 3 | Владение профессиональной терминологией при составлении отчета. |  |  |
| 4 | Соответствие требованиям оформления отчетных документов. |  |  |
| 5 | Использование источников информации, документов, библиотечного фонда. |  |  |
|  | Итоговый балл: |  |  |

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости):

Обучающийся по итогам учебной практики (изыскательская) заслуживает оценку «____________________________».

«   » ____________ 202__ г.

Руководитель от Института

| (подпись) |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |